# 2011-(03)mar-24: dag 2

Ohms lag

U — Spänning [V]
R — Resistans [Ω]
I — Ström [A]

U = R ⋅ I	(mnemonik: universal resource identifier)

Effekt i likströmskretsar

P = U ⋅ I = R ⋅ I2 = U^2 over R	(mnemonik: pilot under instruction)

U — Spänning [V] = [J/C]
I — Ström [A] = [C/s]

P — Effekt = U ⋅ I = [J/s] = [W]

Kirchhoffs lagar

Seriekoppling

Sökt:	UR1 och UR2

Kirchhoffs spänningsslag:

För en godtycklig sluten slinga
gäller:

sum "U = 0"

A − B − C − A ⇒ U − UR1 − UR2 = 0 (1)

UR1 = R1 ⋅ I	(2)
UR2 = R2 ⋅ I

(1)	⇒	U = UR1 + UR2 = (R1 + R2) ⋅ I = {2} =

= {"(R"_1 " + R"_2 ")U"_R1} over {R_1}	⇒

⇒	UR1 = U {R_1} over {R_1 " + " R_2} ,	UR2 = U {R_2} over {R_1 " + " R_2}

 Spänningsdelning

Parallellkoppling:

Kirchhoffs strömlag:

För en godtycklig nod gäller:

sum I_"in" " = " sum I_"ut"

(En nod är en förgrenning)

Sökt:	I1 och I2

I = I1 + I2	(1)

Kirchhoffs spänningslag:

U = U1 = {Ohms lag} = R1 ⋅ I1	(2)
U = U2 = {Ohms lag} = R2 ⋅ I2	(3)

(1)	⇒	I = I1 + I2 = {(2) & (3)} = U left ({1 over {R_1} " + " 1 over {R_2}} right ) = {2} =

= R1I1 left ({1 over {R_1} " + " 1 over {R_2}} right ) = I1 left ({{R_1} over {R_1} " + " {R_1} over {R_2}} right ) ⇒ I = {R_2 " + " R_1} over {R_2} I1 ⇒
⇒	I1 = I {R_2} over {R_2 " + " R_1} ,	I2 = I {R_1} over {R_2 " + " R_1}

       Strömdelning (notera index i täljarna)
⁅U1.11⁆

    U = 20 V
    U23 = 5 V
    R2 = 200 Ω
    I3 = 5 mA = 0,005 A

a)	Sökt:	Resistansen R1

Kirchhoffs spänningslag:	U − U1 − U23 = 0	(1)

Kirchhoffs strömlag:	I = I2 + I3	(2)

Ohms lag:	U1= R1 ⋅ I1	(3)
U2= R2 ⋅ I2	(4)

4 okända, 4 ekvationer: U1, R1, I, I2

(1) ⇒ U1 =	U − U2 = 15 V

(2) ⇒ I2 =	U_23 over R_2 = 0,025 A

(3) ⇒ I =	I2 + I3 = 0,003 A

(4) ⇒ R1 =	U_1 over I = 500 Ω
b)	P1 = U1 ⋅ I = 0,45 W
P2 = U23 ⋅ I2 = 0,125 W

⁅U1.13⁆

a)	Sökt:	Resulterande resistans, Rres, för de
tre parallellkopplade grenarna.

Gren	1: R1 = 8 Ω
2: R2 = 1 Ω + 3 Ω = 4 Ω
3: R3 = 8 Ω

Kirchhoffs strömlag:
I = I1 + I2 + I3 = {Ohms lag} = U {left ( 1 over R_1 " + " 1 over R_2 " + " 1 over R_3 right )} underbrace {"1/R"_{size *1.5 res}}

Rres = left ( 1 over R_1 " + " 1 over R_2 " + " 1 over R_3 right )^-1 = 2 Ω

b)	Sökt:	I och U

Med ohms lag.

I = E over {R_res " + 1 Ω"} " = 4 A"

U = I ⋅ Rres = 8 V

c)	Sökt:	I1, I2, I3

Ohms lag:

I1 = U over R_1 = 1 A	I2 = U over R_2 = 2 A	I3 = U over R_3 = 1 A

Kontroll: I = I1 + I2 + I2

⁅U1.15⁆

E1 = 2 V
E2 = 4 V

E1 = 25 Ω
E2 = 100 Ω
E3 = 10 Ω

a)	Sökt:	I3 samt dess riktning.

Kirchhoffs strömlag:	Ⓐ:	I2 + I3 = I1	(1)

Kirchhoffs spänningen:	−R1 ⋅ I1 + E1 − E3 ⋅ R3 =	0	(2)

R3 ⋅ I3 + E2 − R2 ⋅ I2 = 0	(3)
(2)	⇒	E1 = R1I1 + R3I3 = {1} = R1(I2 + I3) + R3I3	(4)

(3)	⇒	I2 = {E_2 " + " R_3 I_3} over R_2	(5)

(4) och (5)	⇒	{E_1 " − " {R_1 over R_2} E_2} over {{{R_1 R_3} over R_2} " + R"_1 " + R"_3} = 0,027 A

b)	Effekt över motstånd 3

P3 = U3 ⋅ I3 = R3 ⋅ I sub 3 sup 2 = 0,0071 W ≈ 7 mW

Alternativ lösning för a) med matriser:

Ekvation (1), (2), (3)

    ⇓

left ( matrix{"−1" # 1 # 1 ## R_1 # 0 # R_3 ## 0 # R_2 # "−R"_3} right ) left ( stack{I_1 # I_2 # I_3} right ) " = " left ( stack{0 # E_1 # E_2} right )

A	I	E

I = A−1 E	(varken I eller E enhet)

I MATLAB:	(Vi ksa inte läsa MATLAB)

E1 = 2
E2 = 4
R1 = 25
R2 = 100
R3 = 10

A = [-1, 1, 1; R1, 0, R3; 0, R2, -R3]
E = [0; E1; E2]
I = A\E